Пояснювальна записка

до «Інвестиційної програми технічного переоснащення котелень, теплових мереж Ізюмського комунального підприємства теплових мереж на 2020 рік»

Метою діяльності Ізюмського комунального підприємства теплових мереж є виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, а також забезпечення споживачів безперебійними та якісними послугами теплопостачання.

Комунальне підприємство теплових мереж надає послуги населенню, підприємствам, установам, організаціям з теплопостачання. Структура споживачів:

- населення - 75,9 %;

- бюджетні організації – 21,7 %;

- інші споживачі - 2,4 %;

Згідно рішення виконавчого комітету Ізюмської міської ради від 27.06.2003 року №461 Ізюмське комунальне підприємство теплових мереж визначено виконавцем послуг з теплопостачання по м.Ізюм Харківської області.

На балансі ІКПТМ знаходяться зовнішні інженерні мережі теплопостачання довжиною – 27,8 км, котельні – 22 одиниці. Ізюмське КПТМ виробляє, постачає та транспортує теплову енергію в будівлі та споруди*.* Межею продажу теплової енергії є сукупність точок теплової мережі, обладнаних вузлом обліку, які знаходяться на балансі комунального підприємства теплових мереж, на основі показів якого проводяться розрахунки за спожиту теплову енергію, або точка розподілу, визначена в договорі у разі відсутності такого вузла.

Відсутність власних обігових коштів підприємства для вдосконалення системи теплопостачання, відсутність реальної перспективи фінансування робіт по реконструкції за рахунок коштів та державних субвенцій, постійне неконтрольоване зростання цін на енергоносії, ставить ІКПТМ в надзвичайно складне становище.

Одними із основних напрямків розвитку комунального підприємства теплових мереж згідно Оптимізованої схеми перспективного розвитку системи теплопостачання м.Ізюма Харківської області затвердженої рішенням виконавчого комітету Ізюмської міської ради від 10.09.2008 року №0926 є:

- зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів при виробництві та транспортуванні теплової енергії;

* зниження втрат при транспортуванні і передачі теплової енергії;

Інвестиційна програма комунального підприємства теплових мереж передбачає:

* облік фактичного виробництва теплової енергії;
* технічне переоснащення котелень підприємства;
* технічне переоснащення теплових мереж.

Для цього програмою передбачається проведення наступних основних заходів:

***1).Технічне переоснащення будівель котелень з облаштування покрівель з металопрофілю в м.Ізюм Харківської області.*** Всього вартість заходу становить 105,59 тис. грн.

***2).Технічне переоснащення будівель котелень з використанням енергоефективних технологій (заміна вікон на металопластикові) в м.Ізюм Харківської області.*** Всього вартість заходу становить 101,76 тис. грн.

***3).Технічне переоснащення котельних вул.Ентузіастів та в-д Ювілейний (встановлення підживлюючих насосних станцій).*** Всього вартість заходу становить 31,91 тис.грн.

***4).Технічне переоснащення котельні за адресою Харківська область, м.Ізюм, вул.Соборна.ю 52-б (заміна димової труби).*** Всього вартість заходу становить 593,81 тис. грн.

***5).Технічне переоснащення котельні за адресою Харківська область, м.Ізюм, вул.Київська, 17-б (заміна димової труби).*** Всього вартість заходу становить 599,28 тис. грн.

***6).Модернізація обладнання котельні по вул.Героїв Чернобильців,12-а/1(заміна мережевого насосу з встановленням ПЧТ)*** Всього вартість заходу становить 704,41 тис. грн.

***7).Технічне переоснащення обладнання котельні пр.Незалежності,33-б (встановлення ПЧТ мережевого насосу) в м.Ізюм Харківської області.*** Всього вартість заходу становить 215,10 тис. грн.

***8).Технічне переоснащення трубопроводів обв’язки котлів котельних вул.Соборна,52-б; вул.5-го Лютого, 31-а (заміна 3-х ходових клапанів).*** Всього вартість заходу становить 34,28 тис.грн.

***9).Технічне переоснащення котельні по вул.Героїв Чернобильців, 12-а/1 в м.Ізюм (обладнання трубопроводів виходу котлів витратомірами).*** Всього вартість заходу становить 190,35 тис.грн

***10).Обладнання котельних вул.Спортивна та вул.Некрасова вузлами технологічного обліку.*** Всього вартість заходу становить 186,32 тис.грн

***11).Технічне переоснащення системи безпеки котлів на 10-ти котельних м.Ізюм Харківської області.*** Всього вартість заходу становить 291,32 тис.грн

***12).Технічне переоснащення освітлення котельних (в т. ч. аварійного) по пр.Незалежності,33-б та вул.Героїв Чернобильців,12-а/1 в м.Ізюм Харківської області.*** Всього вартість заходу становить 160,62 грн

**Загальна вартість заходів становить 3 214,85 тис.грн.**

Підставою для впровадження заходів за цим напрямком є:

Ліцензійні умови з виробництва теплової енергії;

Ліцензійні умови з транспортування теплової енергії;

Ліцензійні умови з постачання теплової енергії.

Директор Ізюмського комунального

підприємства теплових мереж В.І.Золотарьов